## Sähkö
SÄHKÖNTUOTANOKUSTANNUKSET |  |  |  | VOIMALAITOKSET |  |  | LIITE 1
| Polttoaine |  | Ydin- | Kivihiili- | Maakaasu- | Tuulivoima | Tuulivoima
| Tyyppi |  | lauhdutus | lauhdutus | kombi | maalla | merellä
Suoritusarvot
| Sähköteho | MW | 1100 | 500 | 300 | 30 | 30
| Hyötysuhde | % | 35% | 42% | 53%
| Polttoaineteho | MW | 3142.8571 | 1190.4762 | 566.0377
| CO2-sisältö | kg/MWh | 0 | 340.56 | 198.18 | 0 | 0
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 7500 | 7500 | 7500 | 2500 | 3000
| Sähkön tuotanto | GWh | 8250 | 3750 | 2250 | 75 | 90
| Polttoaineenkulutus | GWh | 23571.4286 | 8928.5714 | 4245.283
| CO2-päästöt | kt | 0 | 3040.7143 | 841.3302 | 0 | 0
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Lämpö | €/MWh
| Polttoaine | €/MWh | 2.45 | 12 | 35
| CO2-vero | €/t | 20 | 20 | 20
| Valmisteverot | €/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käyttökustannus | €/MWh | 8 | 10 | 7 | 11 | 15
| Investointi | €/kW | 5000 | 1600 | 800 | 1500 | 2000
Tuotot
| Sähkö | k€ | 495000 | 225000 | 135000 | 4500 | 5400
Käyttökustannukset
| Polttoaine | k€ | 57750 | 107142.8571 | 148584.9057
| CO2-verot | k€ | 0 | 60814.2857 | 16826.6038 | 0 | 0
| Valmisteverot | k€ | 0 | 0 | 0
| Käyttö | k€ | 66000 | 37500 | 15750 | 825 | 1350
| Yhteensä | k€ | 123750 | 205457.1429 | 181161.5094 | 825 | 1350
|  | €/MWh | 15 | 54.7886 | 80.5162 | 11 | 15
Käyttökate |  | k€ | 371250 | 19542.8571 | -46161.5094 | 3675 | 4050
Investointi |  | k€ | 5500000 | 800000 | 240000 | 45000 | 60000
| Käyttöaika | a | 40 | 30 | 30 | 25 | 25
| Pääomakustannukset | k€ | 320529.8864 | 52041.1481 | 15612.3444 | 3192.8606 | 4257.1474
| Laskentakorko 5 % | €/MWh | 38.8521 | 13.8776 | 6.9388 | 42.5715 | 47.3016
Tuotantokustannukset |  | k€ | 444279.8864 | 257498.2909 | 196773.8539 | 4017.8606 | 5607.1474
| Omakustannushinta | €/MWh | 53.8521 | 68.6662 | 87.455 | 53.5715 | 62.3016
Takaisinmaksuaika |  | a | 14.8148 | 40.9357 | -5.1991 | 12.2449 | 14.8148
|  |  | Ydin | Hiili | Kaasu
|  | 500 | 597.7816 | 262.9532 | 184.5985
|  | 1000 | 306.3908 | 158.8709 | 132.5574
|  | 2000 | 160.6954 | 106.8297 | 106.5368
|  | 3000 | 112.1303 | 89.4827 | 97.8633
|  | 4000 | 87.8477 | 80.8091 | 93.5265
|  | 5000 | 73.2782 | 75.605 | 90.9245
|  | 6000 | 63.5651 | 72.1356 | 89.1898
|  | 7000 | 56.6273 | 69.6575 | 87.9507
|  | 8000 | 51.4239 | 67.7989 | 87.0214
[10 empty] | Vesi- | Tuuli- | Ydin- | Hake | Kaasu- | Hiili- | Huippu-
[10 empty] | voima | voima | voima | CHP | CHP | voima | voima
|  | €/kWa | 291390.8058 | 104082.2961 | 52041.1481 | 130102.8702 | 12489.8755 |  |  | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh
|  | €/MWh | 15 | 54.7886 | 80.5162 | 24.5098 | 142.5562 |  | Polttoaine | 0 | 0 | 7 | 21.1765 | 38.8889 | 28.5714 | #REF!
[9 empty] | CO2-maksut | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 16.2171 | #REF!
|  |  | Ydin | Hiili | Kaasu | HakeCHP | Öljy |  | Käyttö | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10
|  | 100 | 292890.8058 | 109561.1533 | 60092.7707 | 132553.8506 | 26745.4946 |  | Yhteensä | 10 | 11 | 17 | 31.1765 | 50.2889 | 54.7886 | #REF!
|  | 500 | 298890.8058 | 131476.5818 | 92299.2613 | 142357.7721 | 83767.9708
|  | 1000 | 306390.8058 | 158870.8676 | 132557.3745 | 154612.6741 | 155046.066
|  | 2000 | 321390.8058 | 213659.439 | 213073.6009 | 179122.478 | 297602.2565 |  |  | 27000 | 5000 | 12000 | 10000 | 10000 | 6000 | 4000
|  | 3000 | 336390.8058 | 268448.0104 | 293589.8273 | 203632.2819 | 440158.447 |  | Vesi | Vesi | Tuuli | Ydin | hake CHP | KaasuCHP | Hiili | Huippu
|  | 4000 | 351390.8058 | 323236.5818 | 374106.0537 | 228142.0858 | 582714.6374 |  | 0 | 27000 | 32000 | 44000 | 54000 | 64000 | 70000 | 74000
|  | 5000 | 366390.8058 | 378025.1533 | 454622.2801 | 252651.8898 |  |  | 5 | 10 | 11 | 17 | 31.1765 | 50.2889 | 54.7886 | #REF!
|  | 6000 | 381390.8058 | 432813.7247 | 535138.5066 | 277161.6937
|  | 7000 | 396390.8058 | 487602.2961 |  | 301671.4976
|  | 8000 | 411390.8058 | 542390.8676 |  | 326181.3015
[8 empty] | 400000 | eur
[8 empty] | 8000 | h
50
SÄHKÖNTUOTANOKUSTANNUKSET |  |  |  | VOIMALAITOKSET |  |  | LIITE 1
| Polttoaine |  | Maakaasu | Maakaasu | Raskasöljy | Bioöljy | Dieselöljy |  |  | Raskas polttoöljy
| Tyyppi |  | kombi | moottori | moottori | moottori | moottori
Suoritusarvot | [8 empty] | Tuontihinta | 600 | eur/t
| Sähköteho | MW | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 51.5907 | eur/MWh
| Hyötysuhde | % | 53% | 42% | 42% | 42% | 42%
| Polttoaineteho | MW | 471.6981 | 285.7143 | 285.7143 | 285.7143 | 285.7143
| CO2-sisältö | kg/MWh | 340.56 | 198.18 | 283.68 | 0 | 273
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Sähkön tuotanto | GWh | 125 | 60 | 60 | 60 | 60
| Polttoaineenkulutus | GWh | 235.8491 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571 | 142.8571
| CO2-päästöt | kt | 80.3208 | 28.3114 | 40.5257 | 0 | 39
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| Lämpö | €/MWh
| Polttoaine | €/MWh | 35 | 35 | 50 | 70 | 70
| CO2-vero | €/t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Valmisteverot | €/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käyttökustannus | €/MWh | 10 | 7 | 10 | 10 | 10
| Investointi | €/kW | 800 | 600 | 800 | 700 | 600
Tuotot
| Sähkö | k€ | 27500 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200
Käyttökustannukset
| Polttoaine | k€ | 8254.717 | 5000 | 7142.8571 | 10000 | 10000
| CO2-verot | k€ | 1606.4151 | 566.2286 | 810.5143 | 0 | 780
| Valmisteverot | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käyttö | k€ | 1250 | 420 | 600 | 600 | 600
| Yhteensä | k€ | 11111.1321 | 5986.2286 | 8553.3714 | 10600 | 11380
|  | €/MWh | 88.8891 | 99.7705 | 142.5562 | 176.6667 | 189.6667
Käyttökate |  | k€ | 16388.8679 | 7213.7714 | 4646.6286 | 2600 | 1820
Investointi |  | k€ | 200000 | 72000 | 96000 | 84000 | 72000
| Pääomakustannukset | k€ | 13010.287 | 4683.7033 | 6244.9378 | 5464.3205 | 4683.7033
| (5 %, 30 v.) | €/MWh | 104.0823 | 78.0617 | 104.0823 | 91.072 | 78.0617
Tuotantokustannukset |  | k€ | 24121.4191 | 10669.9319 | 14798.3092 | 16064.3205 | 16063.7033
| Omakustannushinta | €/MWh | 192.9714 | 177.8322 | 246.6385 | 267.7387 | 267.7284
Takaisinmaksuaika |  | a | 12.2034 | 9.9809 | 20.6601 | 32.3077 | 39.5604
SÄHKÖNTUOTANOKUSTANNUKSET |  |  |  | VOIMALAITOKSET |  |  | LIITE 1
| Fuel |  | Coal | Gas | Gas | Heavy oil | Bio oil | Diesel oil
| Type |  | steam | GTCC | engine | engine | engine | engine
Performance
| Electricity output | MW | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Efficiency | % | 42% | 53% | 42% | 42% | 42% | 42%
| Fuel input | MW | 1190.4762 | 471.6981 | 595.2381 | 595.2381 | 595.2381 | 595.2381
| CO2-content | kg/MWh | 340.56 | 340.56 | 198.18 | 283.68 | 0 | 273
Operation
| Full power hours | h/a | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Electricity generation | GWh | 250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
| Fuel consumptio | GWh | 595.2381 | 235.8491 | 297.619 | 297.619 | 297.619 | 297.619
| CO2-emissions | kt | 202.7143 | 80.3208 | 58.9821 | 84.4286 | 0 | 81.25
Prices
| Electricity | €/MWh | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
| Fuel | €/MWh |  | 35 | 35 | 50 | 70 | 70
| CO2-allowance | €/t | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Taxes | €/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fuel costs | €/MWh | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10
| Investment | €/kW | 1600 | 800 | 600 | 700 | 700 | 600
Revenues
| Electricity | k€ | 55000 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500
Annual costs
| Fuel | k€ | 7142.8571 | 8254.717 | 10416.6667 | 14880.9524 | 20833.3333 | 20833.3333
| CO2-allowances | k€ | 2432.5714 | 1606.4151 | 1179.6429 | 1688.5714 | 0 | 1625
| Taxes | k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| O&M | k€ | 2500 | 1250 | 875 | 1250 | 1250 | 1250
| Total | k€ | 12075.4286 | 11111.1321 | 12471.3095 | 17819.5238 | 22083.3333 | 23708.3333
|  | €/MWh | 48.3017 | 88.8891 | 99.7705 | 142.5562 | 176.6667 | 189.6667
Operation profit |  | k€ | 42924.5714 | 16388.8679 | 15028.6905 | 9680.4762 | 5416.6667 | 3791.6667
Investment |  | k€ | 800000 | 200000 | 150000 | 175000 | 175000 | 150000
| Capital costs | k€ | 64194.0698 | 16048.5174 | 12036.3881 | 14042.4528 | 14042.4528 | 12036.3881
| (5 %, 20 a.) | €/MWh | 256.7763 | 128.3881 | 96.2911 | 112.3396 | 112.3396 | 96.2911
Generation costs |  | k€ | 76269.4983 | 27159.6495 | 24507.6976 | 31861.9766 | 36125.7861 | 35744.7214
| Specific costs | €/MWh | 305.078 | 217.2772 | 196.0616 | 254.8958 | 289.0063 | 285.9578
Simple payback time |  | a | 18.6373 | 12.2034 | 9.9809 | 18.0776 | 32.3077 | 39.5604

## Lämpö
LÄMMÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET |  |  |  | LÄMPÖKESKUKSET |  | 2(3)
| Polttoaine |  | Kivihiili | Puuhake | Maakaasu | Raskapö.
| Tyyppi |  | Lämpö- | Lämpö- | Lämpö- | Lämpö-
Suoritusarvot |  |  | keskus | keskus | keskus | keskus
| Sähköteho | MW | 0 | 0 | 0 | 0
| Lämpöteho | MW | 120 | 120 | 120 | 120
| Yhteensä | MW | 120 | 120 | 120 | 120
| Hyötysuhde | % | 85% | 80% | 90% | 85%
| Polttoaineteho | MW | 141.1765 | 150 | 133.3333 | 141.1765
| CO2-sisältö | kg/MWh | 340.56 | 0 | 198.18 | 283.68
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Sähkön tuotanto | GWh | 0 | 0 | 0 | 0
| Lämmön tuotanto | GWh | 600 | 600 | 600 | 600
| Polttoaineenkulutus | GWh | 705.8824 | 750 | 666.6667 | 705.8824
| CO2-päästöt | kt | 240.3953 | 0 | 132.12 | 200.2447
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 60 | 60 | 60 | 60
| Lämpö | €/MWh | 40 | 40 | 40 | 40
| Polttoaine | €/MWh | 12 | 18 | 35 | 35
| CO2-vero | €/t | 10 | 10 | 10 | 10
| Valmisteverot | €/MWh | 18.35 | 0 | 9.02 | 16.46
| Käyttökustannus | €/MWh | 10 | 8 | 5 | 8
| Investointi | €/kW | 800 | 800 | 500 | 500
Tuotot
| Sähkö | k€ | 0 | 0 | 0 | 0
| Lämpö | k€ | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
| Yhteensä | k€ | 24000 | 24000 | 24000 | 24000
Kustannukset
| Polttoaine | k€ | 8470.5882 | 13500 | 23333.3333 | 24705.8824
| CO2-verot | k€ | 2403.9529 | 0 | 1321.2 | 2002.4471
| Valmisteverot | k€ | 9909 | 0 | 4870.8 | 8888.4
| Käyttö | k€ | 0 | 0 | 0 | 0
| Yhteensä | k€ | 20783.5412 | 13500 | 29525.3333 | 35596.7294
| " | €/MWh | 34.6392 | 22.5 | 49.2089 | 59.3279
Käyttökate |  | k€ | 3216.4588 | 10500 | -5525.3333 | -11596.7294
Investointi |  | k€ | 96000 | 96000 | 60000 | 60000
Takaisinmaksuaika |  | a | 29.8465 | 9.1429 | -10.8591 | -5.1739
Pääomakustannukset
| Pitoaika | a | 30 | 30 | 30 | 30
| Korko | % | 5% | 5% | 5% | 5%
| Yhteensä | k€ | 6244.9378 | 6244.9378 | 3903.0861 | 3903.0861
|  | €/MWh | 10.4082 | 10.4082 | 6.5051 | 6.5051
Tuotantokustannukset |  | k€ | 27028.4789 | 19744.9378 | 33428.4194 | 39499.8155
| " | €/MWh | 45.0475 | 32.9082 | 55.714 | 65.833

## CHP
SÄHKÖNTUOTANOKUSTANNUKSET |  |  |  | YHDISTETYT LAITOKSET |  |  | 3(3)
| Polttoaine |  | Kivihiili | Puuhake | Maakaasu | Maakaasu | Maakaasu | Puuhake
| Tyyppi |  | Lämmitys | Lämmitys | Kombi | Moottori | Turbiini | lämpök.
Suoritusarvot
| Sähköteho | MW | 60 | 60 | 100 | 50 | 40
| Lämpöteho | MW | 120 | 120 | 100 | 50 | 70 | 60
| Yhteensä | MW | 180 | 180 | 200 | 100 | 110 | 60
| Hyötysuhde | % | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
| Polttoaineteho | MW | 211.7647 | 211.7647 | 235.2941 | 117.6471 | 129.4118 | 70.5882
| CO2-sisältö | kg/MWh | 340.56 | 0 | 198.18 | 198.18 | 198.18 | 198.18
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Sähkön tuotanto | GWh | 300 | 300 | 500 | 250 | 200 | 0
| Lämmön tuotanto | GWh | 600 | 600 | 500 | 250 | 350 | 300
| Tuotanto yhteensä | GWh | 900 | 900 | 1000 | 500 | 550 | 300
| Polttoaineenkulutus | GWh | 1058.8235 | 1058.8235 | 1176.4706 | 588.2353 | 647.0588 | 352.9412
| CO2-päästöt | kt | 360.5929 | 0 | 233.1529 | 116.5765 | 128.2341 | 69.9459
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Lämpö | €/MWh | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Polttoaine | €/MWh | 12 | 18 | 35 | 35 | 35 | 18
| CO2-vero | €/t | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Valmisteverot | €/MWh | 18.35 | 0 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 0
| Käyttökustannus | €/MWh | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10
| Investointi | €/kW | 1800 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800
Tuotot
| Sähkö | k€ | 18000 | 18000 | 30000 | 15000 | 12000 | 0
| Lämpö | k€ | 24000 | 24000 | 20000 | 10000 | 14000 | 12000
| Yhteensä | k€ | 42000 | 42000 | 50000 | 25000 | 26000 | 12000
Vuosikustannukset | [8 empty] | Polttoaine | Ydinvoima | Kivihiili | Puuhake | Maakaasu | Tuulivoima
| Polttoaine | k€ | 12705.8824 | 19058.8235 | 41176.4706 | 20588.2353 | 22647.0588 | 6352.9412 |  | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh | €/MWh
| CO2-verot | k€ | 7211.8588 | 0 | 4663.0588 | 2331.5294 | 2564.6824 | 1398.9176 | Pelkkää sähköä
| Käyttö | k€ | 3600 | 3000 | 3500 | 1750 | 1400 | 0 | - 7500 h/a | 53.8521 | 68.7 |  | 87.5 | 53.5715
| Yhteensä | k€ | 23517.7412 | 22058.8235 | 49339.5294 | 24669.7647 | 26611.7412 | 7751.8588
| Valmisteverot | k€ | 9909 | 0 | 4059 | 2029.5 | 2841.3 | 0 | Sähkö ja lämpö
| Sähkö | €/MWh | 26.1308 | 24.5098 | 49.3395 | 49.3395 | 48.385 |  | - 5000 h/a |  | 49.5493 | 50.5304 | 59.7478
| Lämpö | €/MWh | 38.1506 | 24.5098 | 58.6656 | 58.6656 | 55.7126 | 25.8395
Käyttökate |  | k€ | 8573.2588 | 19941.1765 | -3398.5294 | -1699.2647 | -3453.0412 | 4248.1412
Investointi |  | k€ | 108000 | 120000 | 80000 | 40000 | 32000 | 48000
| Pääomakustannukset | k€ | 7025.555 | 7806.1722 | 5204.1148 | 2602.0574 | 2081.6459 | 3122.4689
| (5 %, 30 v.) | €/MWh | 23.4185 | 26.0206 | 10.4082 | 10.4082 | 10.4082 | 10.4082
Tuotantokustannukset |  | k€ | 30543.2962 | 29864.9957 | 54543.6442 | 27271.8221 | 28693.3871 | 10874.3277
| Sähkö | €/MWh | 49.5493 | 50.5304 | 59.7478 | 59.7478 | 58.7932
| Lämpö | €/MWh | 38.1506 | 24.5098 | 58.6656 | 58.6656 | 55.7126 | 36.2478
Takaisinmaksuaika |  | a | 12.5973 | 6.0177 | -23.5396 | -23.5396 | -9.2672 | 11.2991

## Ydinlämmitys
SÄHKÖNTUOTANOKUSTANNUKSET |  |  |  | VOIMALAITOKSET
| Polttoaine |  | Ydin- | Kaukolämpöydinvoimala |  |  | Erotus
| Tyyppi |  | lauhdutus | Lauhdeajo | Lämmitysajo | Yhteensä
Suoritusarvot
| Sähköteho | MW | 1100 | 1100 | 770 | 1100
| Lämpöteho | MW |  |  | 1200 | 1200
| Yhteensä | MW | 1100 | 1100 | 1970 | 2300
| Hyötysuhde | % | 35% | 35% | 62.68%
| Polttoaineteho | MW | 3142.8571 | 3142.8571 | 3142.8571 | 4286
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 7500 | 2500 | 5000 | 7500
| Sähkön tuotanto | GWh | 8250 | 2750 | 3850 | 6600
| Lämmön tuotanto | GWh | 0 | 0 | 6000 | 6000
| Polttoaineenkulutus | GWh | 23571.4286 | 7857.1429 | 15714.2857 | 23571.4286
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 60 | 60 | 60
| Lämpö | €/MWh | 40 | 40 | 40
| Polttoaine | €/MWh | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Käyttökustannus | €/MWh | 8 | 8 | 12
| Voimala | €/kWe | 5000 | 5200
| Lämpöputki | €/kWt |  |  | 1000
Tuotot
| Sähkö | k€ | 495000 | 165000 | 231000 | 396000
| Lämpö | k€ | 0 | 0 | 240000 | 240000
| Yhteensä | k€ | 495000 | 165000 | 471000 | 636000 | 141000
Käyttökustannukset
| Polttoaine | k€ | 58928.5714 | 19642.8571 | 39285.7143 | 58928.5714
| Käyttö | k€ | 66000 | 22000 | 46200 | 68200
| Yhteensä | k€ | 124928.5714 | 41642.8571 | 85485.7143 | 127128.5714 | 2200
|  | €/MWh | 15.1429 |  |  | 19.2619
Käyttökate |  | k€ | 370071.4286 |  |  | 508871.4286 | 138800
Investointi
| Voimala |  | 5500000 | 5720000 |  | 5720000
| Lämpöputki |  | 0 |  | 1200000 | 1200000
| Yhteensä | k€ | 5500000 | 5720000 | 1200000 | 6920000 | 1420000
| Pääomakustannukset | k€ | 320529.8864 |  |  | 403284.8753
| Laskentkorko 5 % | €/MWh | 38.8521 |  |  | 61.1038
Tuotantokustannukset |  | k€ | 445458.4578 |  |  | 530413.4467
| Lämpötuotot | k€ | 0 |  |  | 240000
| Sähkökustannus | k€ | 445458.4578 |  |  | 290413.4467
|  | €/MWh | 53.995 |  |  | 44.002
Takaisinmaksuaika |  | a | 14.862 |  |  | 13.5987 | 10.2305

## Ydinlämmitys 2
SÄHKÖNTUOTANOKUSTANNUKSET |  |  |  | VOIMALAITOKSET
| Polttoaine |  | Ydin- | Kaukolämpöydinvoimala |  |  |  | Erotus
| Tyyppi |  | lauhdutus- | Lauhde- | Lämmitys- | Lämpö- | Yhteensä
|  |  | voimala | ajo | ajo | pumppu |  |  | Yhteensä
Suoritusarvot
| Sähköteho | MW | 1100 | 1100 | 880 | -181.8182 | 1100 |  | 1500
| Lämpöteho | MW |  |  | 600 | 600 | 1200 |  | 1200
| Yhteensä | MW | 1100 | 1100 | 1480 |  | 2300 |  | 2700
| Hyötysuhde | % | 35% | 35% | 47.09%
| Polttoaineteho | MW | 3142.8571 | 3142.8571 | 3142.8571 |  | 3142.8571 |  | 4286
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 7500 | 2500 | 5000 | 8000 | 7500 |  | 7500
| Sähkön tuotanto | GWh | 8250 | 2750 | 4400 | -1454.5455 | 5695.4545 | -2554.5455 | 9250
| Lämmön tuotanto | GWh | 0 | 0 | 3000 | 4800 | 7800 |  | 6000
| Polttoaineenkulutus | GWh | 23571.4286 | 7857.1429 | 15714.2857 | 0 | 23571.4286 |  | 32142.8571
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 60
| Lämpö | €/MWh | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40
| Polttoaine | €/MWh | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4
| Käyttökustannus | €/MWh | 8 | 8 | 12 | 2% | 11 |  | 11
| Voimala | €/kWe | 5000 | 5200 |  |  | 3600 |  | 3600
| Lämpöputki | €/kWt |  |  | 600 |  | 1000 |  | 1000
Tuotot
| Sähkö | k€ | 495000 | 165000 | 264000 | -87272.7273 | 341727.2727 | -153272.7273 | 555000
| Lämpö | k€ | 0 | 0 | 120000 | 192000 | 312000 | 312000 | 240000
| Yhteensä | k€ | 495000 | 165000 | 384000 | 104727.2727 | 653727.2727 | 158727.2727 | 795000
Käyttökustannukset
| Polttoaine | k€ | 58928.5714 | 19642.8571 | 39285.7143 |  | 58928.5714 |  | 128571.4286
| Käyttö | k€ | 66000 | 22000 | 52800 | 12000 | 86800 |  | 123750
| Yhteensä | k€ | 124928.5714 | 41642.8571 | 92085.7143 | 12000 | 145728.5714 | 20800 | 252321.4286
|  | €/MWh | 15.1429 |  |  |  | 25.5868 |  | 27.278
Käyttökate |  | k€ | 370071.4286 |  |  |  | 507998.7013 | 137927.2727 | 542678.5714
Investointi
| Voimala |  | 5500000 | 5720000 |  |  | 5720000 |  | 5400000
| Lämmön siirto |  | 0 |  | 360000 |  | 360000
| Lämpöpumppu |  |  |  |  | 600000 | 600000 |  | 1200000
| Yhteensä | k€ | 5500000 | 5720000 | 360000 | 600000 | 6680000 | 1180000 | 429339.4715
| Pääomakustannukset | k€ | 320529.8864 |  |  |  | 389298.1166 |  | 46.4151
| Laskentkorko 5 % | €/MWh | 38.8521 |  |  |  | 68.3524
Tuotantokustannukset |  | k€ | 445458.4578 |  |  |  | 535026.688 |  | 681660.9001
| Lämpötuotot | k€ | 0 |  |  |  | 312000 |  | 240000
| Sähkökustannus | k€ | 445458.4578 |  |  |  | 223026.688 |  | 441660.9001
|  | €/MWh | 53.995 |  |  |  | 39.1587 |  | 47.7471
Takaisinmaksuaika |  | a | 14.862 |  |  |  | 13.1496 | 8.5552 | 12.1619

## 20 MW 35 MW
LÄMMÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET 20 MW:LLA KAASUA 35 MW LÄMPÖÄ
| Polttoaine |  | Maakaasu | Lämpö- | Yhteensä
| Tyyppi |  | Moottori | pumppu
Suoritusarvot
| Sähköteho | MW | 9
| Lämpöteho | MW | 5 |  | 5
| Lämpöpumppu | MW |  | 30 | 30
| Lämpöteho yhteensä | MW | 5 | 30 | 35
| Sähköhyötysuhde | % | 44%
| Sähkönkulutus | MW |  | 9
| Polttoaineteho | MW | 20.4545
| CO2-sisältö | kg/MWh | 198.18
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 8000 | 8000
| Sähkön tuotanto | GWh | 72 | -72 | 0
| Lämmön tuotanto | GWh | 40 | 240 | 280
| Tuotanto yhteensä | GWh | 112 | 168 | 280
| Polttoaineenkulutus | GWh | 163.6364 |  | 163.6364
| CO2-päästöt | kt | 32.4295 |  | 32.4295
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 60 | 60
| Lämpö | €/MWh | 40 | 40 | 40
| Polttoaine | €/MWh | 35 | 35 | 35
| CO2-vero | €/t | 8 | 8 | 8
| Valmisteverot | €/MWh | 9.02
| Käyttökustannus | €/MWh | 7 | 1
| Investointi | €/kW | 700 | 300
Tuotot
| Sähkö | k€ | 4320 | -4320 | 0
| Lämpö | k€ | 1600 | 9600 | 11200
| Yhteensä | k€ | 5920 | 5280 | 11200
Vuosikustannukset
| Polttoaine | k€ | 5727.2727 |  | 5727.2727
| Sähkö | k€ |  | 0 | 0
| CO2-verot | k€ | 259.4356 |  | 259.4356
| Valmisteverot | k€ | 324.72
| Käyttö | k€ | 504 | 168 | 672
| Yhteensä | k€ | 6815.4284 | 168 | 6983.4284
| Lämpö | €/MWh |  |  | 24.9408
Käyttökate |  | k€ |  |  | 4216.5716
Investointi
| Voimala | k€ | 6300 |  | 6300
| Lämpöpumppu | k€ |  | 9000 | 9000
|  | k€ | 6300 | 9000 | 15300
| Pääomakustannukset | k€ | 409.824 | 585.4629 | 995.287
| (5 %, 30 v.) | €/MWh |  |  | 3.5546
Tuotantokustannukset |  | k€ |  |  | 7978.7153
| Lämmön hinta | €/MWh |  |  | 28.4954
Takaisinmaksuaika |  | a |  |  | 3.6285

## Hybridilämmitys
LÄMMÖNTUOTANTOKUSTANNUKSET HYBRIDILÄMMITYS |  |  |  |  | Voimala ja |  |  | KATTILA JA
[5 empty] | pumppu |  |  | PUMPPU
| Polttoaine |  | Maakaasu | Talvella | Talvella | Kesällä | Yhteensä | Talvella | Kesällä | Yhteensä
| Tyyppi |  | Moottori | Moottori | Hybridi | Lämpöp. |  | Hybridi | Lämpöp.
Suoritusarvot
| Sähköteho | MW | 50 | 50
| Lämpöteho | MW | 50 | 25 | 25 |  |  | 25
| Lämpöpumppu | MW |  |  | 150 | 150 |  | 150 | 150
| Lämpöteho yhteensä | MW | 50 | 25 | 175 | 150 |  | 175 | 150
| Yhteensä | MW | 100 | 75
| Sähköhyötysuhde | % | 42% | 42%
| Sähkönkulutus | MW |  |  |  | 50 |  | 50 | 50
| Polttoaineteho | MW | 119.0476 | 119.0476 | 119.0476 |  |  | 27.7778
| CO2-sisältö | kg/MWh | 198.18 | 198.18 | 198.18 |  |  | 198.18
Tuotanto
| Käyttötunnit | h/a | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 |  | 5000 | 3000
| Sähkön tuotanto | GWh | 250 | 250
| Lämmön tuotanto | GWh | 250 | 125 | 875 | 450 | 1325 | 875 | 450 | 1325
| Tuotanto yhteensä | GWh | 500 | 375 | 875 | 450 | 1325 | 875 | 450 | 1325
| Sähkönkulutus | GWh |  |  |  | 150 |  | 250 | 150
| Polttoaineenkulutus | GWh | 595.2381 | 595.2381 | 595.2381 |  |  | 125
| CO2-päästöt | kt | 117.9643 | 117.9643 | 117.9643 |  |  | 24.7725
Hinnat
| Sähkö | €/MWh | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60
| Lämpö | €/MWh | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40
| Polttoaine | €/MWh | 35 | 35 | 35 |  |  | 35
| CO2-vero | €/t | 20 | 20 | 20 |  |  | 20
| Valmisteverot | €/MWh | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  | 9.02
| Käyttökustannus | €/MWh | 7 | 7 | 7 |  |  | 7
| Voimala | €/kW | 800 | 800 | 800
| Lämpöpumppu | €/kW |  |  |  | 300 |  | 100 | 300
Tuotot
| Sähkö | k€ | 15000 | 15000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Lämpö | k€ | 10000 | 5000 | 35000 | 18000 | 53000 | 35000 | 18000 | 53000
| Yhteensä | k€ | 25000 | 20000 | 35000 | 18000 | 53000 | 35000 | 18000 | 53000
Vuosikustannukset
| Polttoaine | k€ | 20833.3333 | 20833.3333 | 20833.3333 |  | 20833.3333 | 4375 |  | 4375
| Sähkö | k€ |  |  |  | 9000 | 9000 | 15000 | 9000 | 24000
| CO2-verot | k€ | 2359.2857 | 2359.2857 | 2359.2857 |  | 2359.2857 | 495.45 |  | 495.45
| Käyttö | k€ | 1750 | 1750 | 1750 |  | 1750 | 0 |  | 0
| Yhteensä | k€ | 24942.619 | 24942.619 | 24942.619 | 9000 | 33942.619 | 19870.45 | 9000 | 28870.45
| Valmisteverot | k€ | 2029.5 | 1014.75 | 1014.75 |  |  | 1127.5
| Sähkö | €/MWh | 49.8852 | 66.5137
| Lämpö | €/MWh | 59.3224 | 85.3879 | 28.5059 |  |  | 22.7091
Käyttökate |  | k€ | -1972.119 | -5957.369 | 9042.631 | 9000 | 18042.631 | 14002.05 | 9000 | 23002.05
| Voimala | k€ | 40000 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 |  | 0
| Lämpöpumppu | k€ |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 2500 | 45000 | 47500
Investointi |  | k€ | 40000 | 40000 | 40000 | 45000 | 85000 | 2500 | 45000 | 47500
| Pääomakustannukset | k€ | 2602.0574 | 2602.0574 | 2602.0574 | 2927.3146 | 5529.372 | 162.6286 | 2927.3146 | 3089.9432
| (5 %, 30 v.) | €/MWh | 10.4082 | 10.4082 | 2.9738 | 6.5051 | 4.1731 | 0.18586 | 6.5051 | 2.332
Tuotantokustannukset |  | k€ | 27544.6765 | 27544.6765 | 28559.4265 | 11927.3146 | 39471.991 | 21160.5786 | 11927.3146 | 31960.3932
| Sähkö | €/MWh | 60.2935 | 76.9219
| Lämpö | €/MWh | 59.3224 | 85.3879 | 32.6393 | 26.5051 | 29.7902 | 24.1835 | 26.5051 | 24.1211
Takaisinmaksuaika |  | a | -20.2828 | -6.7144 | 4.4235 | 5 | 4.7111 | 0.17855 | 5 | 2.065